附件2

混凝土强度回弹抽测及取芯验证问题一览表

（以下为回弹强度推定值、取芯验证值不满足设计强度要求的6个项目的3个构件、11个节点）

| 序号 | 项目名称（全称） | 构件名称及部位 | 构件数 | 砼强度设计等级 | 强度推定值（Mpa） | 取芯验证值（Mpa） | 是否符合设计要求 | 砼类型（商砼或自拌） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平潭综合实验区中原小区农民安置房三、四组团（B标段）4#楼 | 8层9交B-E轴墙梁节点 | 1 | C45 | 42.1 | 35.2 | 否 | 商砼 |
| 2 | 莆田北岸国际花园 1-1#楼 | 六层1-2轴交1-B轴~1-D轴剪力墙 | 1 | C45 | 32.4 | 42.2 | 否 | 商砼 |
|  |  | 六层1-2轴交1-D轴~1-F轴剪力墙 | 1 | C45 | 32.1 | 44.1 | 否 | 商砼 |
|  |  | 六层1-3轴交1-B轴~1-C轴剪力墙节点 | 1 | C45 | 30.0 | 36.7 | 否 | 商砼 |
|  |  | 六层1-10轴交1-D~1-G轴剪力墙节点 | 1 | C45 | 24.3 | 26.3 | 否 | 商砼 |
|  |  | 六层1-5轴交1-C轴~1-D轴剪力墙节点 | 1 | C45 | 30.3 | 25.7 | 否 | 商砼 |
| 3 | 泉州台资企业协会会馆及商住小区B区 1#楼 | 三层2~3轴×B轴剪力墙节点 | 1 | C40 | 37.0 | 27.2 | 否 | 商砼 |
| 4 | 武夷山工业路棚户区改造工程（万兆广场）B地块 11#楼 | （2）×（D）轴二层柱节点 | 1 | C40 | 32.9 | 33.4 | 否 | 商砼 |
|  |  | （11）×（D）轴二层柱节点 | 1 | C40 | 33.5 | 34.5 | 否 | 商砼 |
|  |  | （22）×（C）轴二层柱节点 | 1 | C40 | 29.4 | 31.1 | 否 | 商砼 |
|  |  | （22）×（C）轴二层柱 | 1 | C40 | 39.6 | 39.1 | 否 | 商砼 |
| 5 | 福安城北学府佳苑 2#楼 | （7）×（V~U）轴一层剪力墙节点 | 1 | C45 | 32.4 | 43.8 | 否 | 商砼 |
|  |  | （9~10）×（F）轴一层剪力墙节点 | 1 | C45 | 33.9 | 43.7 | 否 | 商砼 |
| 6 | 东海火炬科技园研发中心 7#楼 | P3×PF轴十层柱梁节点 | 1 | C50 | 47.4 | 46.4 | 否 | 商砼 |